Data zatwierdzenia: 06.02.2018 r.

SZPZLO/ZP/01/18

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r.                    poz. 1579 z późn. zm.).

Zamawiający:	    Samodzielny Zespół Publicznych

Zakładów Lecznictwa Otwartego

Warszawa Praga Południe

Adres zamawiającego:	  ul. Krypska 39

04-082 Warszawa

Adres strony internetowej:   www.szpzlo.praga-pld.pl

Tryb zamówienia: 	przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### I.  Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe, tj. utrzymanie w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej aparatury medycznej znajdującej się Zakładach Lecznictwa Otwartego SZPZLO Warszawa Praga Południe wraz z prowadzeniem paszportów technicznych sprzętu medycznego oraz założeniem paszportów w przypadku ich braku. W zakres usług wchodzą prace konserwacyjne określone przez producenta aparatu, kontrola i regulacja napięć i innych parametrów układów elektronicznych, kontrola układów mechanicznych, czyszczenie styków, kontrola stanu izolacji i instalacji ochrony aparatu, usuwanie usterek, dokonywanie napraw bieżących i sprawdzanie działania aparatu wraz z materiałami zużywalnymi koniecznymi przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz ocena stanu technicznego aparatury. W przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji, zostanie wydane (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego) odpowiednie orzeczenie techniczne.

- Wykonawca po przeprowadzeniu przeglądu zobowiązany jest dokonać wpisu do paszportu oraz wpisać datę następnego przeglądu.

- Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na niżej wymienione 13 części zwane dalej Zadaniami:

Zadanie Nr 1

Usługi konserwacji wraz z naprawami bieżącymi aparatów elektrochirurgicznych.

Zadanie Nr 2

Usługi konserwacji wraz z naprawami bieżącymi defibrylatorów LIFEPAK 1000.

Zadanie Nr 3

Usługi konserwacji wraz z naprawami bieżącymi aparatów do kriochirurgii i krioterapii.

Zadanie Nr 4

Usługi konserwacji wraz z naprawami bieżącymi wywoływarki automatycznej

Zadanie Nr 5

Usługi konserwacji wraz z naprawami bieżącymi sprzętu endoskopowego (zabiegowego).

Zadanie Nr 6

Usługi konserwacji wraz z naprawami bieżącymi aparatu SIEMENS USG SONOLINE G60S z głowicami.

Zadanie Nr 7

Usługi konserwacji wraz z naprawami bieżącymi aparatów USG VIVID 3 z głowicami i Logiq P6 z głowicami.

Zadanie Nr 8

Usługi konserwacji wraz z naprawami bieżącymi aparatu RTG – pantomograf.

Zadanie Nr 9

Usługi konserwacji wraz z naprawami bieżącymi aparatu RTG – zębowy.

Zadanie Nr 10

Usługi konserwacji wraz z naprawami bieżącymi aparatu RTG QUANTUM MEDICAL IMAGING.

Zadanie Nr 11

Usługi konserwacji wraz z naprawami bieżącymi unitów stomatologicznych.

Zadanie Nr 12

Usługi konserwacji wraz z naprawami bieżącymi autorefraktometru.

Zadanie Nr 13

Usługi konserwacji wraz z naprawami bieżącymi sprzętu laboratoryjnego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rodzaje i ilości sprzętu medycznego określone są oddzielnie dla każdego w/w Zadania w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, składający się z Załączników od Nr 1/1 do Nr 1/13.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących wszystkie elementy przedmiotu zamówienia objęte danym zadaniem. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawców jakichkolwiek dodatkowych podziałów przedmiotu zamówienia - zadań.

- W przypadku składania oferty obejmującej kilka zadań ich ceny ofertowe należy podać na Formularzu ofertowym oddzielnie dla każdego zadania.

- Zamawiający będzie zawierał umowy na realizację zamówienia publicznego osobno na każde zadanie.

Przeglądy konserwacyjne odbywać się będą z częstotliwością podaną dla każdego aparatu w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (odpowiednio dla Zadań od 1 do 13).

Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami producentów aparatury i sprzętu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż. Termin realizacji przedmiotu zamówienia musi być każdorazowo uzgadniany z daną placówką – Zakładem Lecznictwa Otwartego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia o ile czynniki ekonomiczne nie pozwolą na jego wykonanie lub wskazany aparat zostanie wycofany z użytkowania, czego nie można było przewidzieć.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny kod CPV: 50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

Dodatkowe kody CPV:

50421200-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego.

#### II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt. I niniejszej SIWZ:                       24 miesiące.

III.  Warunki udziału w postępowaniu:

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki i wymagania zawarte 
w ustawie Pzp oraz określone w ogłoszeniu i SIWZ.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- Na podstawie art. 22 ust. 1b o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: - minimum:

  - dla Zadania Nr 1      -     3.000,00 zł.

  - dla Zadania Nr 2      -     7.500,00 zł.

  - dla Zadania Nr 3      -     1.800,00 zł.

  - dla Zadania Nr 4      -     4.500,00 zł.

  - dla Zadania Nr 5      -    10.000,00 zł.

  - dla Zadania Nr 6      -     1.500,00 zł.

  - dla Zadania Nr 7      -     3.000,00 zł.

  - dla Zadania Nr 8      -     5.000,00 zł.

  - dla Zadania Nr 9      -     5.000,00 zł.

  - dla Zadania Nr 10    -     1.800,00 zł.

  - dla Zadania Nr 11    -     4.500,00 zł.

  - dla Zadania Nr 12    -        500,00 zł.

  - dla Zadania Nr 13    -      1.200,00 zł.

W przypadku gdy  Wykonawca  składa  ofertę obejmującą  kilka zadań zamówienia wartość

polisy nie może być mniejsza  niż  kwota  wynikająca z sumowania kwot podanych powyżej  -  litera od a) do m).

  - Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę doświadczenia umożliwiającego należyte   wykonanie zamówienia, tj. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty, co najmniej: 2 usługi w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
        zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
        wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
        tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
         doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
         zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

8.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
        solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
        przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
        nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 4.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 
o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

IV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie 
      art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, 
      w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
      zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
      majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
      U. z 2015 r. poz. 978 z późniejszymi zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
      Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
      prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
      likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
      ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z 
      późniejszymi zmianami.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie              art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp tj. Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,  zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy.

V.  Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

V.I  Oświadczenia składane wraz z ofertą:

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
      postępowaniu, Wykonawca dołączy do oferty aktualne na dzień składania ofert n. w. oświadczenia:

- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
      wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w 
      jakim powołuje się na ich zasoby, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w 
      oświadczeniach, o których mowa w pkt. V.I SIWZ

V.II   Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1   
          składane na wezwanie Zamawiającego:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
     oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
     dokumentów wymienionych poniżej.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których  mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

1.1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

1.2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

1.3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

1.4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w w/w punkcie 1.1, 1.2, 1.3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.5) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wymienionych w punkcie 1.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby.

2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których  
    mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dostarczenia następujących 
    dokumentów:

2.1) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
       dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda dostarczenia dokumentu 
       potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
       prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
       określoną przez Zamawiającego (jeżeli jest to polisa, a w jej treści nie ma informacji o jej 
       opłaceniu, należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty na konto ubezpieczyciela).

2.2) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
        dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda dostarczenia:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2.3)  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
     Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
     podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
     mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy 
     Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
     w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
     należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z 
    tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 
    zobowiązania, które określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
           zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
          w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
          zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
      zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
      przedstawienia dokumentów określonych w punkcie V.II.1, dotyczących tych podmiotów.

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

4.  Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu może żądać tylko takich dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w prawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

V.III   Inne dokumenty nie wymienione w pkt V.I – V.II - składane na wezwanie Zamawiającego:

- Parafowany wzór Umowy -  Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Oświadczenie o statusie Przedsiębiorcy – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

V.IV Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.

- Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert.

V.V  Informacje dotyczące ofert składanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
     oraz  ofert wspólnych:

1. W przypadku, gdy ofertę składa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość oferty dwukrotnie przewyższa wartość kapitału zakładowego, a złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy wymagane jest załączenie stosownego dokumentu (uchwała wspólników lub umowa spółki) w trybie art. 230 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.).

2. W przypadku składania oferty wspólnej należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich partnerów ustanawiające pełnomocnika Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przy czym Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, a termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub      nienależyte wykonanie zobowiązań.

- W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenia wskazane w pkt V.I SIWZ.

V.VI   Forma składania dokumentów:

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane są w oryginale.

- Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

W przypadku, gdy załączona do oferty kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

#### VI.   Warunki płatności.

Płatność za wykonany przedmiot zamówienia dokonana będzie przelewem nie wcześniej niż w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT, wystawionych odrębnie na I i II etap. Podstawą do wystawienia faktur będą bezusterkowo  podpisane protokoły odbioru.

#### VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz       
       przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Zamawiający wymaga jako podstawową, formę pisemną porozumiewania się wykonawców z 
     zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Dopuszczalne jest także 
     przekazywanie zawiadomień, informacji oraz zapytań e-mailem bądź faksem z zastrzeżeniem, że 
     każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

2. Pytania odnośnie zapisów SIWZ należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
     dzialzamowien@szpzlo.praga-pld.pl. Zamawiający wymaga bezwzględnie składania pytań 
     w wersji edytowalnej, co znacznie usprawni Zamawiającemu zamieszczanie odpowiedzi.

3. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
     na kierowane zapytania.

VIII.  Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

W zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych oraz przedmiotu zamówienia:

Ewa Karpińska - nr tel.: 22 810 20 96, faks: 22 810 11 63

e-mail:  dzialzamowien@szpzlo.praga-pld.pl

W zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:

Ewa Garlewska  – nr tel.: 22 810 20 96, faks: 22 810 11 63

e-mail:  dzialzamowien@szpzlo.praga-pld.pl

# IX.  Wymagania dotyczące wadium.

# Wniesienie wadium nie wymagane.

# X.  Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XI.  Sposób przygotowania oferty.

Dokumenty składające się na ofertę:

- Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY.

- Wypełniony formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, składający się z Załączników od Nr 1/1 do 1/13.

3. Pełnomocnictwo – w przypadku składania oferty wspólnej oraz w przypadku, jeżeli oferta podpisana 
    zostanie przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Komplet oświadczeń wymienionych w pkt. V.I SIWZ.

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z Art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
    zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje  
    zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
    kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
    może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
    konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana w 
     języku polskim pismem czytelnym.

7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na 
     język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
      podpisującą ofertę.

12. W przypadku podpisu nieczytelnego należy podpis opatrzyć pieczęcią imienną.

13. Zaleca się by każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń była 
      ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

14. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących wszystkie elementy przedmiotu zamówienia objęte danym zadaniem.

15. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
      powierzy podwykonawcom.

18. Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty.

19. Informacje zastrzeżone w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
      ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca powinien w trwały sposób wydzielić i 
      oznaczyć jako część niejawną oferty. Brak wydzielenia skutkuje tym, iż zamawiający traktuje 
      ofertę jako jawną w całości.

Zamawiający informuje iż, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca w celu wykazania zasadności zastrzeżenia załączy dokumenty potwierdzające, że podjął działania mające na celu zachowanie ich poufności.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

20. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
      poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do momentu otwarcia ofert.

Kopertę należy oznakować w sposób następujący:

SZPZLO/ZP/01/18

SZPZLO Warszawa Praga Południe

ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa

Oferta na: „Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe”.

20. Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od zamawiającego potwierdzenie z numerem 
       wpływu odnotowanym także na kopercie oferty.

21. Nadesłane oferty, które wpłyną do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty 
      kurierskiej po wyznaczonym terminie będą niezwłocznie odsyłane bez otwierania, natomiast 
      oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

# XII. 	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Krypska 39 w Kancelarii Głównej pok. Nr 12 /parter/ w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 10:00.

2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15.02.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie zamawiającego 
w Warszawie, ul. Krypska 39, pok. Nr 5 /parter/.

4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Niezwłoczne po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej  www.szpzlo.praga-pld.pl, informacje określone w art. 86 ust. 5. ustawy Pzp.

XIII. 	Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Wykonawca określi cenę całkowitą realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221 ze zmianami).

3. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc 
     po przecinku i podane w złotych polskich. Całkowita cena realizacji zamówienia powinna być 
     wyrażona cyfrowo i słownie.

4. Niedopuszczalna jest wycena, z której będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia (lub 
     cena jednostkowa) będzie miał cenę 0,00 zł. (zero złotych). Zamawiający informuje, że oferta z 
     wyceną 0,00 zł. zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

5. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian jest niedopuszczalne.

6. Podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym cena netto, nie podlega podwyższeniu.

XIV.   Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje n/w kryteria:

a) Cena – 60% = 60 pkt.

b) Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu – 40% = 40 pkt.

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

a) Kryterium „Cena”.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, otrzymana z działania:

PC = (Cmin / C) x 60 pkt.

gdzie:

PC - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

b) Kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu”.

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu.

Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie z wskazaną poniżej punktacją:

| Kryterium oceny ofert dla przedmiotu zamówienia – czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu (min. 3 h, max.9 h ) punkty będą przyznawane w następujący sposób: |
| --- |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu – 9h | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu – 6h | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu – 3h |
| 0 pkt. | 20 pkt. | 40 pkt. |

Wartością kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu” będzie liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, otrzymana z działania:

PS= (S : S max) x 40 pkt.

gdzie:

PS – liczba uzyskanych punktów  badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji”;

S– liczba punktów  przyznanych badanej ofercie przez członków Komisji Przetargowej;

S max - największa liczba przyznanych punktów.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyska  najwyższą liczbę punktów tj.:

E = PC + PS

gdzie: E – całkowita liczba punktów,

PC – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”,

PS – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium  „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu”,

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.

Dokumenty Wykonawców w oparciu, o które zamawiający dokona oceny wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) Formularz ofertowy.

XV. Tryb oceny ofert.

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

2. Oferty oceniane będą w 2 etapach.

# I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i niniejszą Specyfikacją zostaną odrzucone, pozostałe oferty zostaną dopuszczone do II etapu.

II etap: ocena merytoryczna według przyjętego kryterium oceny ofert i zasad określonych w SIWZ.

# W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu.

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich i oczywistych omyłek rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty zamawiający poprawi je w tekście oferty.

5. Oczywiste omyłki rachunkowe zamawiający będzie poprawiał na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający informuje, że za oczywistą omyłkę rachunkową uznawany będzie błędny wynik działania arytmetycznego.

6. Zamawiający o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, w którego ofercie została stwierdzona i poprawiona w/w omyłka.

- Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7, odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek określonych w art. 87 ust. 2 pkt. 3 polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
       zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi    Wykonawców którzy złożyli oferty o:

a)  wyborze najkorzystniejszej oferty  podając nazwę albo imię i nazwisko,  siedzibę albo miejsce

zamieszkania  i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,  którego ofertę  wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert.

- Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XVII.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów 
        w sprawie zamówienia publicznego.

- Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w poniższym zakresie:

  - zmiany formy organizacyjno - prawnej strony umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym;

  - ograniczenie przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji;

  - w przypadku zmiany stawki podatku VAT w sytuacji urzędowej zmiany stawek podatku VAT w okresie trwania umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
          postępowania o udzielenie zamówienia.

1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
 Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
      zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
      podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
      zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.  Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte zostały w Dziale VI ustawy   
      Prawo zamówień publicznych.

XIX.	   Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu termin, o którym mowa  powyżej upływa w dniu  12.02.2018 r.

- Wyjaśnienia odnośnie warunków SIWZ udzielane będą niezwłocznie i przekazywane wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) zostanie zamieszczona przez Zamawiającego na stronie internetowej.

XX.  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części      
           Zamówienia.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowych części zamówienia.